**LIEUX INSPECTES :**

* **Les projecteurs du parc**
* **Parc Sepba**
* **Sortie douane export**
* **XM, CR, V2**
* **Les QUAIS**
* **La DT**
* **Parc Sepba**
* **LV**

**Date de réalisation : 24/09 /23**

**EQUIPE B**

**Dramon OURAGA**

* **Les projecteurs**
* **Sepba**

***Projecteur défaillant***

* **Sortie douane export**

***Projecteur défaillant***

* **XM**

***Quelques ampoules défaillantes du Mat F***

* **CR ET V2**

***Quelques ampoules défaillantes***

* **QUAI 25**

***Quelques ampoules défaillantes***

* **Les Quais**

*Eclairage très faible sur tous les quais lorsqu’il n’y a pas de navire*

* **LA D.T**

*dddddddd*

*e*

*Des ordures abandonnées*

*Les bâches déchirées.*

**PARC SEPBA**

*Bouche d’égout endommagée*

* **LV**

*Les rebords et défenses cassés*

**ENTREE PARC DE SECURITE**

*La machine 931102 abandonné au manguier (panne)*